## Ventilacija, grijanje i klima.
broj | opis stavke | jed. M. | količina | jedinična cijena | ukupna cijena
| Opći uvjeti |  | ugovoreno
Prije popunjavanja ovog troškovnika i predaje ponude, ponuđač je dužan otići na lice mjesta i upoznati se sa stanjem gradilišta i instalacije opisane u ovom troškovniku.
Svi u ovim uvodnim odredbama navedeni radovi, materijali i usluge uračunati su u jedinične cijene, te se ne zaračunavaju posebno.
Ponuđač je dužan ponuditi sve stavke ovog troškovnika, bez iznimke. Ponude s nepopunjenim stavkama, ili s pogrešno množenim, odnosno zbrojenim cijenama i količinama, smatrat će se nevažećima.
Ponuđač nije dužan ponuditi proizvode/tipove navedene u stavkama ovog troškovnika, ali je za sve zamjenske proizvode/tipove dužan prilikom nuđenja priložiti dokaz o jednakovrijednosti. Smatra se da je jednakovrijednost zadovoljena ukoliko su ponuđenim proizvodom/tipom zadovoljeni, bez iznimke, svi traženi parametri, uz istu ili bolju kakvoću.
Ukoliko opis stavke nije u potpunosti sukladan navedenom tipu proizvoda, ponuđač je dužan prije davanja ponude zatražiti pojašnjenje od projektanta. U suprotnom, smatra se da je ponudio upravo proizvod koji je predviđen projektom.
Ponuđač radova na strojarskim instalacijama dužan je u jedinične cijene uračunati trošak voditelja radova, koji može biti samo diplomirani inženjer strojarstva s najmanje 5 godina radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispitom. Rješenje o imenovanju voditelja radova mora biti ovjereno od odgovorne osobe tvrtke izvoditelja, kao i od imenovane osobe, te skupa s uvjerenjem o položenom stručnom ispitu imenovane osobe dostavljeno nadzornom inženjeru za strojarske instalacije, prije početka radova.
Voditelj radova dužan je prije početka radova pregledati i proučiti projektnu dokumentaciju, te pisanim putem upozoriti nadzornog inženjera na greške koje je uočio.
Izvoditelj radova dužan je radove izvoditi prema odobrenom projektu, uputama nadzornog inženjera upisanim u građevinski dnevnik, te pravilima struke i važećim propisima.
Izvoditelj radova dužan je voditi građevinski dnevnik, koji mora stalno biti na gradilištu, a ovjeravaju ga voditelj radova i nadzorni inženjer.
Izvoditelj radova dužan je jednom mjesečno vršiti izmjeru izvršenih radova, i izmjerene količine sa svim dokaznicama unijeti u građevinsku knjigu, koju ovjeravaju voditelj radova i nadzorni inženjer nakon provjere dokaznica.
Izvoditelj radova dužan je sve izmjene koje su odobrene od nadzornog inženjera, odnosno projektanta upisom u građevinski dnevnik, unijeti u projekt izvedenog stanja, te ga priložiti dokumentaciji za tehnički pregled, skupa s pisanom suglasnošću od projektanta.
Voditelj radova dužan je napisati završnu izjavu izvoditelja, zapisnik o primopredaji radova, te sudjelovati na tehničkom pregledu.
Izvoditelj radova dužan je provoditi sve mjere zaštite na radu i zaštite od požara, a za njihovo provođenje odgovoran je voditelj radova.
Ukoliko nije drukčije navedeno, sve stavke troškovnika obuhvaćaju dobavu i ugradnju.
Ukoliko nije drukčije navedeno, svi radovi odvijaju se na visini do 3,5 m. U jediničnim cijenama uračunata je nabava, izrada, demontaža i odvoz, kao i korištenje skele, ukoliko je potrebna.
Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunat je trošak horizontalnog i vertikalnog transporta, kao i skladištenja materijala, opreme i alata na gradilištu, te trošak čišćenja gradilišta.
Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunati su atesti za svu ugrađenu opremu i materijal, atesti zavarivača, atesti o tlačnim i funkcionalnim probama, kao i atesti o kvaliteti radnog okoliša i sigurnosti rukovanja postrojenjem, izdani od ovlaštenih ustanova.
Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunato je puštanje postrojenja u pogon od strane ovlaštenog servisa, te probni pogon.
Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunata je izrada svih potrebnih shema, uputa za rukovanje i održavanje, te obuka korisnika.
Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunati su svi pomoćni građevinski radovi skupa s potrebnim materijalom, kao što su izrada proboja kroz zidove i ploče, kanala u tlu, utora u zidovima i sl. kao i njihovo zatrpavanje nakon ugradnje instalacija.
Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunat je sav spojni i pričvrsni pomoćni materijal, potreban za ugradnju instalacije.
Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunat je sav trošak organizacije radilišta, trošak potrebne energije, vode i odvodnje.
Glavni projekt ventilacije kuhinje
Prije popunjavanja ovog troškovnika i predaje ponude, ponuđač je dužan otići na lice mjesta i upoznati se sa stanjem gradilišta i instalacije opisane u ovom troškovniku.
Svi u ovim uvodnim odredbama navedeni radovi, materijali i usluge uračunati su u jedinične cijene, te se ne zaračunavaju posebno.
Ponuđač je dužan ponuditi sve stavke ovog troškovnika, bez iznimke. Ponude s nepopunjenim stavkama, ili s pogrešno množenim, odnosno zbrojenim cijenama i količinama, smatrat će se nevažećima.
Ponuđač nije dužan ponuditi proizvode/tipove navedene u stavkama ovog troškovnika, ali je za sve zamjenske proizvode/tipove dužan prilikom nuđenja priložiti dokaz o jednakovrijednosti. Smatra se da je jednakovrijednost zadovoljena ukoliko su ponuđenim proizvodom/tipom zadovoljeni, bez iznimke, svi traženi parametri, uz istu ili bolju kakvoću.
Ukoliko opis stavke nije u potpunosti sukladan navedenom tipu proizvoda, ponuđač je dužan prije davanja ponude zatražiti pojašnjenje od projektanta. U suprotnom, smatra se da je ponudio upravo proizvod koji je predviđen projektom.
Ponuđač radova na strojarskim instalacijama dužan je u jedinične cijene uračunati trošak voditelja radova, koji može biti samo diplomirani inženjer strojarstva s najmanje 5 godina radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispitom. Rješenje o imenovanju voditelja radova mora biti ovjereno od odgovorne osobe tvrtke izvoditelja, kao i od imenovane osobe, te skupa s uvjerenjem o položenom stručnom ispitu imenovane osobe dostavljeno nadzornom inženjeru za strojarske instalacije, prije početka radova.
Inženjer gradilišta dužan je prije početka radova pregledati i proučiti projektnu dokumentaciju, te pisanim putem upozoriti nadzornog inženjera na greške koje je uočio.
Izvoditelj radova dužan je radove izvoditi prema odobrenom projektu, uputama nadzornog inženjera upisanim u građevinski dnevnik, te pravilima struke i važećim propisima.
Izvoditelj radova dužan je voditi građevinski dnevnik, koji mora stalno biti na gradilištu, a ovjeravaju ga voditelj radova i nadzorni inženjer.
Izvoditelj radova dužan je jednom mjesečno vršiti izmjeru izvršenih radova, i izmjerene količine sa svim dokaznicama unijeti u građevinsku knjigu, koju ovjeravaju voditelj radova i nadzorni inženjer nakon provjere dokaznica.
Izvoditelj radova dužan je sve izmjene koje su odobrene od nadzornog inženjera, odnosno projektanta upisom u građevinski dnevnik, unijeti u projekt izvedenog stanja, te ga priložiti dokumentaciji za tehnički pregled, skupa s pisanom suglasnošću od projektanta.
Inženjer gradilišta dužan je napisati završnu izjavu izvoditelja, zapisnik o primopredaji radova, te sudjelovati na tehničkom pregledu.
Izvoditelj radova dužan je provoditi sve mjere zaštite na radu i zaštite od požara, a za njihovo provođenje odgovoran je voditelj radova.
Ukoliko nije drukčije navedeno, sve stavke troškovnika obuhvaćaju dobavu i ugradnju.
U jediničnim cijenama uračunata je nabava, izrada, demontaža i odvoz, kao i korištenje skele, ukoliko je potrebna.
Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunat je trošak horizontalnog i vertikalnog transporta, kao i skladištenja materijala, opreme i alata na gradilištu, te trošak čišćenja gradilišta.
Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunati su atesti za svu ugrađenu opremu i materijal, atesti zavarivača, atesti o tlačnim i funkcionalnim probama, kao i atesti o kvaliteti radnog okoliša i sigurnosti rukovanja postrojenjem, izdani od ovlaštenih ustanova.
Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunato je puštanje postrojenja u pogon od strane ovlaštenog servisa, te probni pogon.
Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunata je izrada svih potrebnih shema, uputa za rukovanje i održavanje, te obuka korisnika.
Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunati su svi pomoćni građevinski radovi skupa s potrebnim materijalom, kao što su izrada proboja kroz zidove i ploče, kanala u tlu, utora u zidovima i sl. kao i njihovo zatrpavanje nakon ugradnje instalacija.
Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunat je sav spojni i pričvrsni pomoćni materijal, potreban za ugradnju instalacije.
Ukoliko nije drukčije navedeno, u jediničnim cijenama uračunat je sav trošak organizacije radilišta, trošak potrebne energije, vode i odvodnje.
1. | Ventilacija
1. | Ventilacioni kanali, pravokutnog presjeka, izrađeni od čeličnog lima zaštitićenim od korozije galvanskim pocinčavanjem debljine najmanje 0,005 mm, ukoliko nije drukčije navedeno. Potrebni dodatni dijelovi za spojeve, kao npr. prirubnice i vijci, zaštićeni su od korozije i uračunati u jedinične cijene. Brtve i sredstva za brtvljenje su u načelnu glatki, postojani, hidrofobni, otporni na starenje, higijenski neškodljivi i tehnički pouzdani. Sva su potrebna ovješenja uračunata u jedinični cijene i neće se zasebno zaračunavati. Ukoliko nije drugačije navedeno, ugrađuju se kod svih ovješenja ispitani elementi od sintetičkog kaučuka, kao zvučna izolacija. Navedeno: debljina lima u mm. Obračun po netto površini kanala.
U površinu ventilacionih kanala uključena je i površina svih fitinga i fazonskih komada.
1.1 | l/d [mm]= 1,0 | kg | 600 |  | 0
2. | Toplinska izolacija od spužvastog, polimernog, negorivog materijala u roli, uključivo pričvrsni i brtveni materijal s ili bez obloge. Navedeno: debljina izolacije.
2.1 | l/d [mm]= 13 | m2 | 62 |  | 0
3. | Obloga izolacije aluminijskim limom, uključivo sav spojni i pričvrsni materijal. | m2 | 40 |  | 0
4. | Ventilaciona rešetka, prikladna za dobavni i odsisni zrak, te ugradnju u zid, spušteni strop ili pod. Sastoji se od čeonog okvira s okomitim, pojedinačno podesivim lamelama, protuhodne leptiraste zaklopke s mehanizmom i polugom, te ugradnog okvira za koji se pričvršćuje bez vidljivih elemenata. Materijal izrade: eloksirani aluminij.
Materijal izrade: eloksirani aluminij.
Rešetka s protuokvirom.
Original ili jednakovrijedno: Klimaoprema OAV1-L+UR
Q [m3/h]= 1423
4.1 | a×b×c [mm]= 625x225 | kom | 4 |  | 0
5. | Ventilaciona žaluzija, prikladna za ugradnju u zid ili na kanal, za usis svježeg ili ispuh otpadnog zraka. Sastoji se od čeonog okvira s jednim redom učvršćenih lamela za zaštitu od kiše, te sa zaštitnom mrežicom. Ugradnja preko vidljivog vijčanog pričvršćenja (upuštena rupa).
Materijal izrade: eloksirani aluminij.
Original ili jednakovrijedno: Klimaoprema AFŽV
Q [m3/h]= 5693
5.1 | a×b×c [mm]= 1185x600 | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja dizalice topine tip kao: PUHY-P250YNW-A1 (-BS) uključivo spojni ventilacijsku kit.
| Qgr: 31,5 kW Qhl: 28,0 kW N-hladenje(nom.) =7,35 kW/400V-50Hz, 12,4A m=213kg Dimenzije (šxdxv)=920x740x1858mm, R410A | kom | 1 |  | 0
3.55.1 | Mehaničko čišćenje, miniziranje i zatim bojanje metalnih površina cjevovoda i uređaja dvostrukim premazom nezapaljive boje. | m2 | 10 |  | 0
3.56.1 | Bojanje ventilacionih kanala sa nezapaljivom bojom. | m2 | 105 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja DX izmjenjivača topkine DXRE 100-50-3-2,5 Duct cooler. | kom | 1 |  | 0
8. | Kanalski ventilator, ugrađen u zračne kanale, s kućištem od pocinčanog čeličnog lima ili plastike (teško zapaljive), uključivo priključke, kao i obostrane elastične negorive priključke i pričvrsnice, izveden kao radijalni ventilator, s vanjskim zatvorenim motorom uležištenim na kugličnom ležaju, ili s motorom u struji zraka, s ugrađenom zaštitom motora preko termo kontakata, samouključiv, ožičen za upotrebu s upravljačkim ormarićem sa stezaljkama. Navedeno: Protok i pad tlaka u radnoj točki, dimenzije priključaka.
Kontinuirano promjenjiv broj okretaja ventilatora. Umljučivo uputnici sva elekto-opremom.
S kućištem sa zvučnom izolacijom.
Za ugradnju u pravokutne kanale.
Q [m3/h]= 5693
8.1. | Original ili jednakovrijedno:SYSTEMAIR MUB 042 500D4, N=1,45 kW, 50Hz, 400V, 3,01 A, 67 kg, 3f | kom | 1 |  | 0
Za vanjsku ugradnju - krovni ventilator.
Q [m3/h]= 6325
8.2. | Krovni ventilator DVV 560D4-XM/F400 IE3 N=2,2 kW, 50Hz, 400V, 4,3 A, 98 kg, 3f | kom | 1 |  | 0
8.3 | Izrada građevinskog otvora za prolaz ventilacijskog kanala dim. 650x550 u vanjskom nosivom zidu debljine 60 cm. Uključivo obrada rupa nako montaže kanala, sva krpanja, gletanja i bojanja, te hidroizolaterska obrada otvora. | kpl | 1 |  | 0
8.4 | Širenje postojećeg otvora promjera 40 cm (stari proboj za ventilaciju) u novi otvora za prolaz ventilacijskog kanala dim. 650x550 u vanjskom nosivom zidu debljine 60 cm. Uključivo obrada rupa nako montaže kanala, sva krpanja, gletanja i bojanja, te hidroizolaterska obrada otvora. | kpl | 1 |  | 0
9. | Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A . U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
9.1. | Φ 9,55 mm | m | 25 |  | 0
9.2. | Φ 22,20 mm | m | 25 |  | 0
10. | Profilno konzolno željezo, pocinčano i bojano za konstrukciju krovnog ventilatora i ovjes vanjskih kanala. | kg | 150 |  | 0
11. | Puštanje u pogon sve opreme od strane ovlažtenog servisera (dizalica topline i ventilatori). | kpl | 1 |  | 0
3 | Ukupno ventilacija |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| Sveukupno |  |  |  | 0